«Утверждаю»

Генеральный директор

_______________________________

«____» _________________ 201___г.

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за пожарную безопасность помещения

- Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

- обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;

- не допускать курение и применение открытого огня;

- запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);

- не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;

- следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;

- не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;

- запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;

- не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

  - Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

- требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;

- получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

- вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последним помещение после окончания работы, обязан:

- закрыть все окна и форточки;

- убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;

- обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

- выключить освещение;

- запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

С инструкцией ознакомлен __________________